## 排水設備工事チェックリスト
排水設備工事チェックリスト 【添付書類】
申 請 者 氏 名
排水設備設置場所 矢吹町
種別名称 |  | 確認事項（ □にチェック （レ） を記入すること）
申込書 | 記入箇所 | 申込書で、筆記箇所に記入し、記入箇所に誤りはないか。
利害関係者の同意承諾が必要か。
私道工事の場合、承諾書を添付しているか。
設計書 | 位置図 | 工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建築物等が記入されているか。
工事箇所が明記されているか。（住宅地図等の案内図）
| 平面図及び縦断図 | 建物の配置、形状、汚水排出箇所（浴室、便所、台所等）の位置を記載しているか。
既設浄化槽（便槽）の位置を記載し、その処理方法（ 廃止 ･ 再利用 ）を示しているか。
公共汚水マス、水道メーター（井戸がある場合も）の位置を記載しているか。
汚水管について、管径、管種、勾配、延長を記載し、管渠延長は管径の120倍以下、勾配は原則2/100以上であるか。
宅内汚水マスについて、マス番号、内径、深さを記載しているか。
マス蓋は密閉式としており、底部インバートを設けているか。
防臭装置の封水がｻｲﾎﾝ作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を取り付けているか。
汚水系統は赤色、雨水系統は青色の実線(汚水の既設使用部分は破線)で、既設管は黒色で記載しているか。
既設排水設備を使用する場合は、使用開始届を添付しているか。
新設排水設備において、関係法令若しくは町の基準を満たさない部分がある場合は、その部分を図上で示し、使用届を添付しているか。
屋外設置(ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ含む)の洗濯機がある場合、汚水系統に接続し、雨水が入らない構造としているか。
屋外に手洗い場等がある場合、その排水は雨水として取り扱い、汚水系統に接続していないか。
給湯器、エアコン室外機等の排水は雨水として取り扱い、汚水系統に接続していないか。
縮尺、地盤高、土被り、管底高、管径、勾配、延長を記載しているか。
最小土被りは20㎝以上か。
公共汚水マスを起点とし、宅内汚水マス番号を記載しており、平面図と整合しているか。
| 配管立図・構造図 | 器具排水管は器具トラップの口径以上で、かつ30mm以上であるか。
２階以上の建物における器具の配置、排水管、通気管の配管状態が示されているか。
その他 | 阻集器 | 阻集器若しくは除害施設の設置が必要な場合、資料(構造図や計算書等)を添付しているか。
誓約書（ｸﾞﾘｰｽ･ｵｲﾙ阻集器の場合）が添付されているか。
排水管及び排水マス等が土圧や凍結の影響を受ける場合、その対策を講じているか。
以上のとおり確認いたしました。 |  |  | 年 月 日
指定工事店名 |  |  |  | 責任技術者名 | 印